## Slide 1
3.2 智慧安全与环保子系统
园区智慧安全与环保子系统方案
安全生产监管 × 环境在线监测 × 能耗监测
AI视频分析
重大危险源
污染源溯源
能耗统计
预算估算
广州通微智慧科技有限公司
2026年6月

## Slide 2
目录
精简为九个部分，围绕园区安全、环保、能耗、预算和案例展开
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
02
01
园区介绍
02
经济技术指标统计
03
建设目标与总体架构
04
安全生产智能监管
05
生态环境在线监测
06
能耗监测
07
实施部署与预算
08
代表案例
09
预期价值与亮点

## Slide 3
园区介绍
以安全可控、环保达标、能耗透明为建设主线
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
03
园区定位
以先进制造、新材料及配套服务为主的产业园区。
安全、环保、能耗数据需要统一采集、统一分析、统一处置。
数据驱动园区治理
重点场景
镁合金加工
危化品存储
企业排口 / 厂界
管理对象
企业、设备、人员
能源、排放、告警
建设方向
安全风险可视
环境质量可证
能耗成本可控
平台要求
统一接入
分级预警
闭环留痕

## Slide 4
经济技术指标统计
先统一统计口径，现场数据确认后可替换为实数
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
04
统计维度
核心指标
主要用途
用地建筑
占地面积、建筑面积、道路/绿化面积
用于点位布设和管网路径规划
企业产线
入驻企业、重点工序、危化品库
用于风险分级和监管清单建立
能源排放
电/水/气用量、排口、厂界噪声
用于能耗核算和达标排放研判
安全设施
摄像头、传感器、消防联动设备
用于存量接入和投资边界确认
输出成果：经济技术指标台账、风险点位清单、监测点位清单、能耗与排放统计口径。

## Slide 5
建设目标与总体架构
感知、传输、平台、应用四层协同
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
05
风险可视
AI识别和传感器联动，风险及时发现
环保达标
大气、水质、噪声数据在线留痕
能耗透明
电水气分项计量，支持节能诊断
感知层
AI摄像头、危险源传感器、环保监测、能耗表计
网络层
以太网、4G/5G、LoRa、工业协议网关
平台层
数据接入、规则引擎、时序库、告警中心
应用层
安全态势、环保监管、能耗分析、报表大屏

## Slide 6
数据流与平台协同
统一采集、统一规则、统一告警、统一台账
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
06
多源感知
视频、危险源、环保、能耗
边缘网关
协议转换、边缘缓存、断点续传
AIoT平台
规则引擎、时序数据、模型分析
业务应用
告警派单、大屏、报表、接口
告警闭环：发现 → 确认 → 派单 → 处置 → 复核 → 归档

## Slide 7
安全生产智能监管平台
重点风险区域的识别、监测、预警与处置协同
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
07
AI视频识别
安全帽、烟火
入侵、聚集、脱岗
危险源监测
温度、压力、液位
全天候在线采集
分级预警
红橙黄蓝分级
联动声光/广播
闭环处置
抓拍取证
派单、复核、归档
目标：把依赖巡检和人工经验的管理，转为可视化、自动化、可追溯的技防体系。

## Slide 8
AI视频与重大危险源监测
视频算法和关键工艺参数形成双重防线
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
08
安全帽检测
烟火识别
区域入侵
人员聚集
违规作业
脱岗检测
℃
温度监测
设备、仓储、工艺环境超温预警
MPa
压力监测
管道、储罐异常波动定位
mm
液位监测
高低液位预警，防溢流空转
风险等级：I级红色 立即处置 | II级橙色 工艺调整 | III级黄色 巡检确认 | IV级蓝色 持续关注

## Slide 9
生态环境在线监测
大气、水质、噪声三类指标实时在线
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
09
大气环境
PM2.5 / PM10
VOCs
SO2、NOx、O3
24小时在线
水质指标
COD、氨氮
pH、溶解氧
电导率
24小时在线
噪声指标
厂界噪声
昼夜分时统计
声源定位
24小时在线
支持分钟级采集、趋势曲线、超标告警、报表上报和监管接口对接。

## Slide 10
污染源溯源与绿色园区支撑
用数据证明达标排放，用模型支撑精细治理
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
10
企业排放
排口浓度 / 生产工况 / 排放时段
气象扩散
风向风速 / 地理位置 / 扩散路径
时序监测
大气 / 水质 / 噪声趋势
溯源分析引擎
定位污染来源
关联责任企业
生成处置建议
绿色园区材料
达标记录
治理台账
指标趋势报表

## Slide 11
能耗监测
电、水、气等能源数据在线采集，支撑降本增效
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
11
配电房
生产车间
空压站
泵房
重点设备
分项计量
电表、水表、气表
按区域/设备归集
负荷分析
峰谷平统计
单耗与负荷率
异常告警
突增突降
越限与漏损提醒
节能报表
日/月/年报
碳排估算与对标
能耗数据可与安全设备运行、环保排放和经营指标联动分析。

## Slide 12
实施部署与运维保障
试点先行，分区扩展，平台统一
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
12
01
现场踏勘
梳理风险点、排口、能耗点
02
试点接入
先接重点区域和核心设备
03
平台联调
规则、告警、报表、大屏
04
运维优化
巡检校准、模型调优、版本升级
服务机制
远程技术支持 + 定期巡检 + 现场应急响应 + 数据校准与报表归档

## Slide 13
投资预算估算
安全、环保、能耗一体化建设预算
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
13
合计 197,500 元
约 19.75 万元，可按点位调整
预算项
说明
小计(元)
安全视频与AI边缘
AI摄像头、边缘分析盒、事件抓拍与缓存
56,000
危险源监测
温度、压力、液位等关键参数采集
20,000
环保在线监测
水质等监测设备
22,000
能耗监测采集
智能电表/水表/气表、采集网关与接入
18,000
平台软件与大屏接口
安全、环保、能耗模块和报表接口
48,000
集成施工/培训运维
安装布线、联调验收、培训及首年基础运维
24,000
大屏展示
大屏展示终端及现场展示配置
9,500

## Slide 14
代表案例
覆盖智慧园区、能效管理、智慧运维与校园管理等场景
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
14
01
智慧园区
02
能效管理
03
智慧运维
04
智慧管理
广州黄埔水务智慧园区项目
水务园区安全、能效与环保数据统一接入
海南梅兰机场能效管理项目
机场能源数据采集、能耗分析与节能诊断
四川达州电力公司智慧运维项目
电力运维监测、告警派单与设备状态管理
广东梅州某党校智慧管理项目
校园楼宇、能耗、安防与后勤管理协同

## Slide 15
预期价值与方案亮点
从安全、环保到能耗，形成园区数字化治理闭环
园区智慧安全与环保子系统方案 | 广州通微智慧科技有限公司
15
80%+
隐患发现率提升
≤30s
预警响应时间
99.5%
排放达标率目标
可追溯
单耗与事件台账
场景精准
围绕加工、仓储、排口、厂界和能耗点建设
平台统一
安全、环保、能耗数据统一汇聚
闭环处置
告警、派单、复核、归档形成业务闭环
绿色节能
支撑达标排放、绿色园区和降本增效

## Slide 16
智慧赋能，安全、绿色、低耗运行
构建园区安全生产、环境保护与能源管理的数字化底座
安全风险早发现
环境排放可追溯
能耗成本可量化
预算投入可落地
广州通微智慧科技有限公司